## TITUL
nLogoCode
OBJEKT: | F3.1. PS 01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
INVESTOR: | Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
AKCE: | JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO
STUPEŇ: | Dopracování realizační projektové dokumentace (DRPD)
2.3. KABELOVÁ LISTINA
DODÁVKA KABELŮ VČ. MONTÁŽE A KABELOVÝCH TRAS PROVÁDÍ DODAVATEL DIVADELNÍ TECHNOLOGIE FY. GRADIOR
ČÍSLO: | PT-0035-204 | REVIZE: | R00
Načtená data:
Popisy: |  |  | Data:
nObjekt | OBJEKT: |  | aObjekt
nInvestor | INVESTOR: |  | aInvestor
nAkce | AKCE: |  | aAkce
nGProjektant | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: |  | aGProjektant
nStupen | STUPEŇ: |  | aStupen
nPCelek | PROVOZNÍ CELEK: |  | aPCelek
nZpracovatel | ZPRACOVATEL DÍLU: |  | aZpracovatel
nHProjektant | HLAVNÍ PROJEKTANT:
nOProjektant | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | aProfese1
nVypracoval | VYPRACOVAL: |  | aProfese2
nDatum | DATUM ZPRACOVÁNÍ: |  | aProfese3
nDDatum | DATUM: |  | aProfese4
nCislo | ČÍSLO: |  | aProfese5
nDCislo | ČÍSLO DOKUMENTACE: |  | aProfese6
nZCislo | ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | aProfese7
nRevize | REVIZE: |  | aProfese8
nRevizePopis | POPIS REVIZE: |  | aProfese9
nObsah | OBSAH DOKUMENTU: |  | aProfese10
nVyhotoveni | VYHOTOVENÍ:
nPodpis | PODPIS: |  | aDocTitle | 2.3. KABELOVÁ LISTINA
nCJmeno | JMÉNO: |  | aCislo
nProfese | DÍL (PROFESE): |  | aRevize | R00
nCisloKabelu | číslo kabelu |  | aVypracoval | Ing. Jiří Pilný
nOdkud | odkud |  | aOProjektant | Ing. Pavel Hřebíček
nKam | kam |  | aDatum
nDelkaKabelu | l [m] |  | aRevizePopis
nTypKabelu | typ a průřez
nPoznKabel | poznámka |  | nLogoCode
nKLSeznamS | Seznam typů kabelů včetně ukončení |  | nZapati1
nKLSeznamE | Konec seznamu typů kabelů včetně ukončení |  | nZapati2
nZapati3

## KL
nLogoCode
číslo kabelu | odkud | kam | l [m] | typ a průřez | poznámka
DODÁVKA KABELŮ VČ. MONTÁŽE A KABELOVÝCH TRAS PROVÁDÍ DODAVATEL DIVADELNÍ TECHNOLOGIE FY. GRADIOR
RM1.1 -VSTUP + STŮL ORCHESTŘIŠTĚ R1
WL-12 | RH | RM1.1 |  | 1-CYKY 3x70+35 | HL. NAPÁJENÍ -DOD. STAVBY
WL-E1 | RM1.1 | RM1.2 | 5 | N2XH 3Cx1,5 | E1-Zářivky rozvaděče
WL-X1 | RM1.1 | RM1.2 | 5 | N2XH 3Cx2,5 | X1-Zásuvky 230V rozvaděče
WL-RM1.2 | RM1.1 | RM1.2 | 5 | N2XH 5x16 | NAPÁJENÍ 400V AC - STOLY JEVIŠTĚ
WL-RM2.1 | RM1.1 | RM2.1 | 30 | N2XH 5x16 | NAPÁJENÍ 400V AC - B. TAHY
WL-RM2.3,4 | RM1.1 | RM2.3,RM2.4 | 30 | N2XH 5x2,5 | NAPÁJENÍ 400V AC -LÁVKY (TROLEJ )
WL-F1-X1 | RM1.1 | F1-X1 | 20 | N2XH 5x2,5 | NAPÁJENÍ 400V AC -OPONA
WL-F1-X2 | RM1.1 | F1-X2 | 12 | N2XH 5x2,5 | NAPÁJENÍ 400V AC -OPONA
WL-PS1 | RM1.1 | PS1-X1,X2,X3 | 15 | N2XH 3Cx2,5 | NAPÁJENÍ 230V AC
WL-MPX1 | RM1.1 | MPX1 | 5 | N2XH 3Cx2,5 | NAPÁJENÍ 230V AC
EZ1-WS1 | RM1.1 | EZ1 | 10 | HMH 7x0,5 | blok. Zámek dveře
EZ2-WS1 | RM1.1 | EZ2 | 10 | HMH 7x0,5 | blok. Zámek dveře
EZ3-WS1 | RM1.1 | EZ3 | 20 | HMH 7x0,5 | blok. Zámek dveře
R1-WL-M1 | RM1.1 | R1-M1 | 12 | N2XCH 4x10 | motor 22kW
R1-WL-Y1 | RM1.1 | R1-M1-Y1 | 12 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
R1-WL-Y2 | RM1.1 | R1-M1-Y2 | 12 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
R1-WS-Y1,Y2 | RM1.1 | R1-M1-Y1,Y2 | 12 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace | ???
R1-WS-M1-T1 | RM1.1 | R1-M1-T1 | 12 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
R1-WS-ST1 | RM1.1 | R1-ST1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
R1-WS-ST2 | RM1.1 | R1-ST2 | 8 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
R1-WS-ST3 | RM1.1 | R1-ST3 | 16 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
R1-WS-ST4 | RM1.1 | R1-ST4 | 14 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
R1-WS-BQ1 | RM1.1 | R1-BQ1 | 12 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
R1-WS-BQ2,BQ3 | RM1.1 | R1-BQ2,BQ3 | 12 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
R1-WS-SQ1,2 | RM1.1 | R1-SQ1,SQ2 | 12 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
R1-WS-SQ3 | RM1.1 | R1-SQ3 | 12 | HMH 4x0,5 | dolní poloha
R1-WS-SQ4 | RM1.1 |  | 20 | HMH 4x0,5 | kontrolní matice
R1-WS-SL1 | RM1.1 | R1-SL1 | 18 | HMH 5x1,5 | bezpečnostní závora(lišta)
R1-WS-H1 | RM1.1 | R1-H1 | 10 | HMH 3x1,5 | Akustická signalizace
R1-WS-E1 | RM1.1 | R1-E1 | 12 | HMH 3x1,5 | Světelná signalizace
R1-WS-TT1 | RM1.1 | R1-TT1 | 10 | HMH 4x0,5 | Nouzové zastavení
R1-WS-TT2 | RM1.1 | R1-TT2 | 20 | HMH 4x0,5 | Nouzové zastavení
RM1.2- STOLY JEVIŠTĚ S1,S2
S1-WL-M1 | RM1.2 | S1-M1 | 12 | N2XCH 4x6 | motor 11kW
S1-WL-Y1 | RM1.2 | S1-Y1 | 12 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
S1-WL-Y2 | RM1.2 | S1-Y2 | 12 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
S1-WS-Y1,Y2 | RM1.2 | S1-Y1,Y2 | 12 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace | ???
S1-WS-T1 | RM1.2 | S1-T1 | 12 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
S1-WS-ST1 | RM1.2 | S1-ST1 | 6 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S1-WS-ST2 | RM1.2 | S1-ST2 | 8 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S1-WS-ST3 | RM1.2 | S1-ST3 | 14 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S1-WS-ST4 | RM1.2 | S1-ST4 | 16 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S1-WS-BQ1 | RM1.2 | S1-BQ1 | 12 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
S1-WS-BQ2,BQ3 | RM1.2 | S1-BQ2,BQ3 | 12 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
S1-WS-SQ1,2 | RM1.2 | S1-SQ1,SQ2 | 12 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
S1-WS-SL1 | RM1.2 | S1-SL1 | 19 | HMH 5x1,5 | bezpečnostní závora(lišta)
S2-WL-M1 | RM1.2 | S2-M1 | 15 | N2XCH 4x6 | motor 11kW
S2-WL-Y1 | RM1.2 | S2-Y1 | 15 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
S2-WL-Y2 | RM1.2 | S2-Y2 | 15 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
S2-WS-Y1,Y2 | RM1.2 | S2-Y1,Y2 | 15 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace | ???
S2-WS-T1 | RM1.2 | S2-T1 | 15 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
S2-WS-ST1 | RM1.2 | S2-ST1 | 9 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S2-WS-ST2 | RM1.2 | S2-ST2 | 11 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S2-WS-ST3 | RM1.2 | S2-ST3 | 16 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S2-WS-ST4 | RM1.2 | S2-ST4 | 18 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
S2-WS-BQ1 | RM1.2 | S2-BQ1 | 15 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
S2-WS-BQ2,BQ3 | RM1.2 | S2-BQ2,BQ3 | 15 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
S2-WS-SQ1,2 | RM1.2 | S2-SQ1,SQ2 | 15 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
S2-WS-SL1 | RM1.2 | S2-SL1 | 22 | HMH 5x1,5 | bezpečnostní závora(lišta)
M01-WL-M1 | RM2.1 | M01-M1 | 20 | N2XH 4x1,5 | motor 2,5kW
M01-WL-Y1 | RM2.1 | M01-Y1 | 20 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
M01-WL-Y2 | RM2.1 | M01-Y2 | 20 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
M01-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | M01-Y1,Y2 | 20 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
M01-WS-T1 | RM2.1 | M01-T1 | 20 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
M01-WS-ST1 | RM2.1 | M01-ST1 | 20 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
M01-WS-BQ1 | RM2.1 | M01-BQ1 | 20 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
M01-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | M01-BQ2,BQ3 | 20 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
M01-WS-SQ1-4 | RM2.1 | M01-SQ1-SQ4 | 20 | HMH 7x0,5 | k.s. horní, dolní poloha + havarijní
M01-WS-SQ5 | RM2.1 | M01-SQ5 | 20 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
M02-WL-M1 | RM2.1 | M02-M1 | 21 | N2XH 4x1,5 | motor 2,5kW
M02-WL-Y1 | RM2.1 | M02-Y1 | 21 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
M02-WL-Y2 | RM2.1 | M02-Y2 | 21 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
M02-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | M02-Y1,Y2 | 21 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
M02-WS-T1 | RM2.1 | M02-T1 | 21 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
M02-WS-ST1 | RM2.1 | M02-ST1 | 21 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
M02-WS-BQ1 | RM2.1 | M02-BQ1 | 21 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
M02-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | M02-BQ2,BQ3 | 21 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
M02-WS-SQ1-4 | RM2.1 | M02-SQ1-SQ4 | 21 | HMH 7x0,5 | k.s. horní, dolní poloha + havarijní
M02-WS-SQ5 | RM2.1 | M02-SQ5 | 21 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
M03-WL-M1 | RM2.1 | M03-M1 | 22 | N2XH 4x1,5 | motor 2,5kW
M03-WL-Y1 | RM2.1 | M03-Y1 | 22 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
M03-WL-Y2 | RM2.1 | M03-Y2 | 22 | HMH 3x1,5 | brzdy 205V DC
M03-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | M03-Y1,Y2 | 22 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
M03-WS-T1 | RM2.1 | M03-T1 | 22 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
M03-WS-ST1 | RM2.1 | M03-ST1 | 22 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
M03-WS-BQ1 | RM2.1 | M03-BQ1 | 22 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
M03-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | M03-BQ2,BQ3 | 22 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
M03-WS-SQ1-4 | RM2.1 | M03-SQ1-SQ4 | 22 | HMH 7x0,5 | k.s. horní, dolní poloha + havarijní
M03-WS-SQ5 | RM2.1 | M03-SQ5 | 22 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
M04-WL-M1 | RM2.1 | M04-M1 | 23 | N2XH 4x1,5 | motor 2,5kW
M04-WL-Y1,Y2 | RM2.1 | M04-Y1,Y2 | 23 | HMH 5x1,5 | brzdy 205V DC
M04-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | M04-Y1,Y2 | 23 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
M04-WS-T1 | RM2.1 | M04-T1 | 23 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
M04-WS-BQ1 | RM2.1 | M04-BQ1 | 23 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
M04-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | M04-BQ2,BQ3 | 23 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
M04-WS-ST1 | RM2.1 | M04-ST1 | 23 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
M04-WS-SQ1-4 | RM2.1 | M04-SQ1-SQ4 | 23 | HMH 7x0,5 | k.s. horní, dolní poloha + havarijní
M04-WS-SQ5 | RM2.1 | M04-SQ5 | 23 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
RM2.1- B. TAHY U01-U5
U01-WL-M1 | RM2.1 | U01-M1 | 30 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U01-WL-Y1 | RM2.1 | U01-Y1 | 30 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U01-WL-Y2 | RM2.1 | U01-Y2 | 30 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U01-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | U01-Y1,Y2 | 30 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U01-WS-T1 | RM2.1 | U01-T1 | 30 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U01-WS-ST1 | RM2.1 | U01-ST1 | 30 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U01-WS-BQ1 | RM2.1 | U01-BQ1 | 30 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U01-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | U01-BQ2,BQ3 | 30 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U01-WS-SQ1,2 | RM2.1 | U01-SQ1,SQ2 | 30 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U01-WS-SQ3 | RM2.1 | U01-SQ3 | 30 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U02-WL-M1 | RM2.1 | U02-M1 | 28 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U02-WL-Y1 | RM2.1 | U02-Y1 | 28 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U02-WL-Y2 | RM2.1 | U02-Y2 | 28 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U02-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | U02-Y1,Y2 | 28 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U02-WS-T1 | RM2.1 | U02-T1 | 28 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U02-WS-ST1 | RM2.1 | U02-ST1 | 28 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U02-WS-BQ1 | RM2.1 | U02-BQ1 | 28 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U02-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | U02-BQ2,BQ3 | 28 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U02-WS-SQ1,2 | RM2.1 | U02-SQ1,SQ2 | 28 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U02-WS-SQ3 | RM2.1 | U02-SQ3 | 28 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U03-WL-M1 | RM2.1 | U03-M1 | 26 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U03-WL-Y1 | RM2.1 | U03-Y1 | 26 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U03-WL-Y2 | RM2.1 | U03-Y2 | 26 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U03-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | U03-Y1,Y2 | 26 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U03-WS-T1 | RM2.1 | U03-T1 | 26 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U03-WS-ST1 | RM2.1 | U03-ST1 | 26 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U03-WS-BQ1 | RM2.1 | U03-BQ1 | 26 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U03-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | U03-BQ2,BQ3 | 26 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U03-WS-SQ1,2 | RM2.1 | U03-SQ1,SQ2 | 26 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U03-WS-SQ3 | RM2.1 | U03-SQ3 | 26 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U04-WL-M1 | RM2.1 | U04-M1 | 24 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U04-WL-Y1 | RM2.1 | U04-Y1 | 24 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U04-WL-Y2 | RM2.1 | U04-Y2 | 24 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U04-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | U04-Y1,Y2 | 24 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U04-WS-T1 | RM2.1 | U04-T1 | 24 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U04-WS-ST1 | RM2.1 | U04-ST1 | 24 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U04-WS-BQ1 | RM2.1 | U04-BQ1 | 24 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U04-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | U04-BQ2,BQ3 | 24 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U04-WS-SQ1,2 | RM2.1 | U04-SQ1,SQ2 | 24 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U04-WS-SQ3 | RM2.1 | U04-SQ3 | 24 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U05-WL-M1 | RM2.1 | U05-M1 | 22 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U05-WL-Y1 | RM2.1 | U05-Y1 | 22 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U05-WL-Y2 | RM2.1 | U05-Y2 | 22 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U05-WS-Y1,Y2 | RM2.1 | U05-Y1,Y2 | 22 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U05-WS-T1 | RM2.1 | U05-T1 | 22 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U05-WS-ST1 | RM2.1 | U05-ST1 | 22 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U05-WS-BQ1 | RM2.1 | U05-BQ1 | 22 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U05-WS-BQ2,BQ3 | RM2.1 | U05-BQ2,BQ3 | 22 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U05-WS-SQ1,2 | RM2.1 | U05-SQ1,SQ2 | 22 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U05-WS-SQ3 | RM2.1 | U05-SQ3 | 22 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
RM2.2- B. TAHY U6-U010
U06-WL-M1 | RM2.2 | U06-M1 | 40 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U06-WL-Y1 | RM2.2 | U06-Y1 | 40 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U06-WL-Y2 | RM2.2 | U06-Y2 | 40 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U06-WS-Y1,Y2 | RM2.2 | U06-Y1,Y2 | 40 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U06-WS-T1 | RM2.2 | U06-T1 | 40 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U06-WS-ST1 | RM2.2 | U06-ST1 | 40 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U06-WS-BQ1 | RM2.2 | U06-BQ1 | 40 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U06-WS-BQ2,BQ3 | RM2.2 | U06-BQ2,BQ3 | 40 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U06-WS-SQ1,2 | RM2.2 | U06-SQ1,SQ2 | 40 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U06-WS-SQ3 | RM2.2 | U06-SQ3 | 40 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U07-WL-M1 | RM2.2 | U07-M1 | 38 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U07-WL-Y1 | RM2.2 | U07-Y1 | 38 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U07-WL-Y2 | RM2.2 | U07-Y2 | 38 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U07-WS-Y1,Y2 | RM2.2 | U07-Y1,Y2 | 38 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U07-WS-T1 | RM2.2 | U07-T1 | 38 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U07-WS-ST1 | RM2.2 | U07-ST1 | 38 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U07-WS-BQ1 | RM2.2 | U07-BQ1 | 38 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U07-WS-BQ2,BQ3 | RM2.2 | U07-BQ2,BQ3 | 38 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U07-WS-SQ1,2 | RM2.2 | U07-SQ1,SQ2 | 38 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U07-WS-SQ3 | RM2.2 | U07-SQ3 | 38 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U08-WL-M1 | RM2.2 | U08-M1 | 36 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U08-WL-Y1 | RM2.2 | U08-Y1 | 36 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
8 | RM2.2 | U08-Y2 | 36 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U08-WS-Y1,Y2 | RM2.2 | U08-Y1,Y2 | 36 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U08-WS-T1 | RM2.2 | U08-T1 | 36 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U08-WS-ST1 | RM2.2 | U08-ST1 | 36 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U08-WS-BQ1 | RM2.2 | U08-BQ1 | 36 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U08-WS-BQ2,BQ3 | RM2.2 | U08-BQ2,BQ3 | 36 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U08-WS-SQ1,2 | RM2.2 | U08-SQ1,SQ2 | 36 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U08-WS-SQ3 | RM2.2 | U08-SQ3 | 36 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U09-WL-M1 | RM2.2 | U09-M1 | 34 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,75kW
U09-WL-Y1 | RM2.2 | U09-Y1 | 34 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U09-WL-Y2 | RM2.2 | U09-Y2 | 34 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U09-WS-Y1,Y2 | RM2.2 | U09-Y1,Y2 | 34 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U09-WS-T1 | RM2.2 | U09-T1 | 34 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U09-WS-ST1 | RM2.2 | U09-ST1 | 34 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U09-WS-BQ1 | RM2.2 | U09-BQ1 | 34 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U09-WS-BQ2,BQ3 | RM2.2 | U09-BQ2,BQ3 | 34 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U09-WS-SQ1,2 | RM2.2 | U09-SQ1,SQ2 | 34 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U09-WS-SQ3 | RM2.2 | U09-SQ3 | 34 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
U06-WL-Y1 | RM2.2 | U06-Y1 | 30 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U06-WL-Y2 | RM2.2 | U06-Y2 | 30 | HMH 3x1,5 | brzda 205V DC
U10-WS-Y1,Y2 | RM2.2 | U10-Y1,Y2 | 32 | HMH 5x1,5 | brzdy signalizace
U10-WS-T1 | RM2.2 | U10-T1 | 32 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
U10-WS-ST1 | RM2.2 | U10-ST1 | 32 | BELDEN STP 4p.cat.5 | tenzometr
U10-WS-BQ1 | RM2.2 | U10-BQ1 | 32 | BELDEN STP 4p.cat.5 | IRC
U10-WS-BQ2,BQ3 | RM2.2 | U10-BQ2,BQ3 | 32 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | 2xARC
U10-WS-SQ1,2 | RM2.2 | U10-SQ1,SQ2 | 32 | HMH 4x0,5 | havarijní k.s. horní, dolní
U10-WS-SQ3 | RM2.2 | U10-SQ3 | 32 | HMH 4x0,5 | uvolněné lano
L1-WS-BQ2 | RM2.2 | L1-BQ2 | 30 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | ARC-LANKOVÝ
L2-WS-BQ2 | RM2.2 | L2-BQ2 | 10 | TOPFLEX PVC 4x2x0,14+4x0,5 | ARC-LANKOVÝ
RM2.3- JEVIŠTNÍ POJÍZDNÝ MOST L2
L2-WL1 | Sběrač | RM2.3 | 10 | N2XH 4x1,5
L2-WL-M1 | RM2.3 | L2-M1 | 2 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,55kW
L2-WL-Y1 | RM2.3 | L2-Y1 | 2 | HMH 3x1,5 | brzda205V DC
L2-WS-T1 | RM2.3 | L2-T1 | 2 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
L2-WS-SQ1 | RM2.3 | L2-SQ1 | 2 | HMH 2x0,5 | k.s. přední,
L2-WS-SQ2 | RM2.3 | L2-SQ2 | 4 | HMH 2x0,5 | k.s. zadní
RM2.4- HLEDIŠTNÍ POJÍZDNÝ MOST L1
L1-WL1 | Sběrač | RM2.4 | 10 | N2XH 4x1,5
L1-WL-M1 | RM2.4 | L1-M1 | 2 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,55kW
L1-WL-Y1 | RM2.4 | L1-Y1 | 2 | HMH 3x1,5 | brzda205V DC
L1-WS-T1 | RM2.4 | L1-T1 | 2 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
L1-WS-SQ1 | RM2.3 | L1-SQ1 | 2 | HMH 2x0,5 | k.s. přední,
L1-WS-SQ2 | RM2.3 | L1-SQ2 | 4 | HMH 2x0,5 | k.s. zadní
RM2.5- ROZHRNOVANÁ OPONA F1
F1-WL-M1 | F1-MX1 | F1-M1 | 2 | N2XCH 4x1,5 | motor 0,55kW
F1-WS-T1 | F1-MX1 | F1-T1 | 2 | HMH 2x,05 | termokontakt motor
F1-WS-SQ1 | F1-MX1 | F1-SQ1 | 3 | HMH 2x0,5 | koncové spínače
F1-WS-SQ2 | F1-MX1 | F1-SQ2 | 5 | HMH 2x0,5 | koncové spínače
F1-WS-SQ3 | F1-MX1 | F1-SQ3 | 3 | HMH 2x0,5 | koncové spínače
F1-WS-SQ4 | F1-MX1 | F1-SQ4 | 5 | HMH 2x0,5 | koncové spínače
F1-WL1 | F1-MX1 | F1-MX2 | 10 | N2XCH 4x1,5
F1-WS1 | F1-MX1 | F1-MX2 | 10 | HMH 12x0,5
MPX1
PB-1 | MPX1 | RM1.1 | 5 | BELDEN STP 4p.cat.5 | PROFIBUS
PB-1 | RM1.1 | RM1.2 | 3 | BELDEN STP 4p.cat.5 | PROFIBUS
PB-1 | RM1.2 | RM2.1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | PROFIBUS
PB-1 | RM2.1 | RM2.2 | 3 | BELDEN STP 4p.cat.5 | PROFIBUS
RS-1 | MPX1 | RM1.1 | 5 | BELDEN STP 4p.cat.5 | RS485
RS-1 | RM1.1 | RM1.2 | 3 | BELDEN STP 4p.cat.5 | RS485
RS-1 | RM1.2 | RM2.1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | RS485
RS-1 | RM2.1 | RM2.2 | 3 | BELDEN STP 4p.cat.5 | RS485
ET-1 | MPX1 | RM1.1 | 5 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-1 | RM1.1 | RM1.2 | 3 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-1 | RM1.2 | RM2.1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-1 | RM2.1 | RM2.2 | 3 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-1 | RM2.2 | MPX1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-2 | MPX1 | PS1-X1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-2 | PS1-X1 | MPX1 | 10 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-3 | MPX1 | PS1-X2 | 15 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-3 | PS1-X2 | MPX1 | 15 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-4 | MPX1 | PS1-X3 | 15 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
ET-4 | PS1-X3 | MPX1 | 15 | BELDEN STP 4p.cat.5 | ETHERCAT-ETHERNET
OBJEKT:
F3.1. PS 01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
STUPEŇ:
Dopracování realizační projektové dokumentace (DRPD)
DÍL (PROFESE):
ELEKTRO
ČÍSLO:
PT-0035-204
REVIZE:
R00